О. Дундича, д.8к.1

Кому:    ЖКС №2,  ЖКС №1

ГКУ «ЖА Фрунзенского района»

Управляющие компании

Потребителям по принадлежности

ДЧ, УК ООО «ХЭУ»

Копия:

Администрация Фрунзенского района

Уведомление № 197

«28» февраля 2020 г.

3-й эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ставит Вас в известность, что с 12:00 «28» февраля 2020г до 20:00 «28» февраля 2020г будут производиться ремонтные работы, на подающем трубопроводе (Ду-50 мм, прокладка в АК), по адресу:

- ул. Будапештская, д.29к4

Под отключение теплоснабжения попадает 1 детское, 2 жилых  здания.

Вам необходимо закрыть задвижки на подающем трубопроводе в индивидуальных тепловых пунктах, по адресам:

- ул. Будапештская, д.29к4( дет), 31к1,  31к2.

Оповестить население, арендаторов и собственников помещений об отключении теплоснабжения.

Вести постоянный контроль за системами отопления (вентиляции), при снижении теплоносителя ниже 30оС производить однократную замену воды в системах отопления (вентиляции) (1 раз в 4-5 часов). Проверить утепление лестничных клеток, подвалов, чердаков.

При отсутствии узлов учета отключение теплоснабжения будет учтено в начислениях за тепловую энергию в расчетный период.

Диспетчер  3-го эксплуатационного района                Симахина С.А.                      АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:

# Text boxes

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

(ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»)

юридический адрес: ул. Бассейная, д.73, корп.2, Литера А, г. Санкт-Петербург, 196211

фактический адрес: ул. Черняховского, д.36, г. Санкт-Петербург, 191119

Тел. (812) 901-49-45, факс (812) 901-49-47

______________________________________________________________________________________

№ _____________________

3й ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

ул. Бассейная д.73, к.2  т.378-65-01  факс 378-65-03